№3126 от 06.12.2012 г. Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые МУП «Горэлектросети».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, решением Железногорской городской Думы от 29 марта 2011 № 450-4-РД «Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений города Железногорска Курской области», постановлением администрации города Железногорска от 08.04.2011 № 685 «Об утверждении Порядка установления и разработки (формирования) тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», в целях удовлетворения потребностей физических и юридических лиц в услугах и привлечения дополнительных финансовых средств для расширения материально-технической базы МУП «Горэлектросети», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Утвердить тарифы на услуги, оказываемые МУП «Горэлектросети» физическим и юридическим лицам, согласно приложению на 2 листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Железногорска Котова Д.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Железногорские новости».

Глава города Железногорска                                                                                  В.И. Солнцев

Легконогих И.Ю.

21844

Приложение

к постановлению администрации

города Железногорска

от 06.12.2012  № 3126

Тарифы на услуги, оказываемые  МУП «Горэлектросети» физическим и юридическим лицам

| № п/п | Наименование услуг | ед. изм. | Тариф с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Работы по испытанию |  |  |
| 1.1 | Испытание повышенным напряжением силового кабеля (напряжение до 10 кВ) | руб/ед. | 3528,0 |
| 1.2 | Высоковольтное испытание диэлектрических перчаток и бот | руб/пара | 149,0 |
| 1.3 | Высоковольтное испытание указателей напряжения УВНУ и штанг изолирующих | руб/ед. | 179,0 |
| 1.4 | Выполнение работ по испытанию трансформаторного масла | руб/ед. | 619,0 |
| 1.5 | Выполнение работ по испытанию трансформатора трехфазного масляного до 0,32 МВА | руб/ед. | 4332,0 |
| 2. | Работы по определению |  |  |
| 2.1 | Определение места поврежденного кабеля с прожигом до 1000 м | руб | 24756,0 |
| 2.2 | Определение места поврежденного кабеля с прожигом свыше 1000 м до 2000 м | руб | 43322,0 |
| 2.3 | Определение активного сопротивления жилы кабеля (фазировка кабеля 0,4 кВ) | руб | 990,0 |
| 2.4 | Определение активного сопротивления жилы кабеля (фазировка кабеля 6 кВ) | руб | 1782,0 |
| 2.5 | Определение трассы кабельной линии длиной до 0,5 км | руб | 4134,0 |
| 3. | Работы по измерению |  |  |
| 3.1 | Измерение контура заземления | руб/ед. | 1857,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.2 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и др. линий напряжением до 1 кВ | руб/ед. | 866,0 |
| 3.3 | Измерение нагрузки и напряжения | руб/ед. | 612,0 |
| 3.4 | Выполнение работ по замеру полного сопротивления цепи "Фаза-Нуль" | руб/ед. | 812,0 |
| 4. | Прочие работы |  |  |
| 4.1 | Оперативно-техническое обслуживание кабельной линии протяженностью 1 км | руб/мес. | 3076,0 |
| 4.2 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | руб/ед. | 99,0 |
| 4.3 | Выполнение работ по наладке токового реле | руб/ед. | 11140,0 |
| 4.4 | Оперативно-техническое обслуживание трансформаторной подстанции | руб/мес. | 4487,0 |
| 4.5 | Выполнение работ по ограничению режима потребления электроэнергии от ВЛ-0,4кВ – ВЛ – 10кВ | руб/ед | 1929,0 |
| 4.6 | Выполнение работ по ограничению режима потребления электроэнергии от ВРУ-0,4 кВ | руб/ед | 1816,0 |
| 4.7 | Выполнение работ по ограничению режима потребления электроэнергии от РУ-0,4кВ – РУ – 10кВ | руб/ед | 2137,0 |
| 5. | Работы по ремонту З-х фазных счетчиков |  |  |
| 5.1 | Демонтаж прибора учета 3-х фазного счетчика в сетях до 380 В. | руб/ед. | 1027,0 |
| 5.2 | Монтаж прибора учета 3-х фазного счетчика в сетях до 380 В. | руб/ед. | 1027,0 |
| 5.3 | Демонтаж 3-х фазного счетчика электроэнергии в сложных сетях напряжением 1000 В. | руб/ед. | 1349,0 |
| 5.4 | Монтаж 3-х фазного счетчика электроэнергии в сложных сетях напряжением 1000 В. | руб/ед. | 1349,0 |
| 5.5 | Ремонт 3-х фазного счетчика | руб/ед. | 1392,0 |
| 5.6 | Поверка 3-х фазного счетчика | руб/ед. | 666,0 |
| 6. | Работы по ремонту 1- фазных счетчиков |  |  |
| 6.1 | Демонтаж прибора учета 1- фазного счетчика | руб/ед. | 466,0 |
| 6.2 | Монтаж прибора учета 1-фазного счетчика | руб/ед. | 466,0 |
| 6.3 | Ремонт 1- фазного счетчика | руб/ед | 1207,0 |
| 6.4 | Поверка 1- фазного счетчика | руб/ед | 300,0 |