Мониторинг производственной и инвестиционной программ в сфере водоотведения

и очистки сточных вод  за   IY квартал 2010 года.

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Обеспечение объемов производства товаров и услуг |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения (объем сточных вод, отведенный от всех потребителей) | тыс. м3. | 2 711,8 |
| 2. | Объем реализации товаров и услуг (по приборам учета, в случае их отсутствия – по нормативам потребления или нормам расхода, установленным в соответствии с законодательством или расчетным методом) | тыс. м3. | 2 525,4 |
| 3. | Объем реализации товаров и услуг населению | тыс. м3. | 2 008,3 |
| 4. | Численность населения, получающего услуги организации | человек | 93 016 |
| 5. | Удельное водоотведение с учетом горячей воды | м3./чел. | 21,59 |
|  | II. Качество оказываемых услуг |  |  |
| 6. | Наличие контроля качества услуг | % | 100 |
| 7. | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг | час/день | 24 |
| 8. | Количество дней в отчетном периоде | дней | 92 |
|  | III. Надежность снабжения потребителей услугами |  |  |
| 9. | Протяженность сетей | км. | 244,2 |
| 10. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (в системе канализаций аварией являются нарушения режима работы и их закупорка, приводящие к прекращению отведения сточных вод, массовому сбросу неочищенных сточных вод в водоёмы или в подвалы жилых домов) | единиц | 0 |
| 11. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей) | ед./км | 0 |
| 12. | Износ систем коммунальной инфраструктуры (оборудование транспортировки стоков) | % | 58,02 |
|  | Износ систем коммунальной инфраструктуры (оборудование очистки стоков) | % | 47,1 |
| 13. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км. | 0,011 |
| 14. | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (отношение протяженности сетей, нуждающихся в замене, к протяженности сети) | % | 0,005 |
| 15. | Общее количество установленного оборудования транспортировки стоков (количество оборудования, установленного на предприятии) | км. | 244,2 |
| 16. | Количество замененного оборудования транспортировки стоков (количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде) | км. | 0,011 |
| 17. | Индекс замены оборудования (оборудование транспортировки стоков) | % | 0,005 |
| 18. | Общее количество установленного оборудования очистки стоков (количество оборудования, установленного на предприятии) | единиц | 107 |
| 19. | Количество замененного оборудования очистки стоков (количество оборудования, которое было заменено в отчетном периоде) | ед. | 0 |
| 20. | Индекс замены оборудования (оборудование очистки стоков) | % | 0,005 |
|  | IY. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |
| 21. | Уровень загрузки производственных мощностей (оборудование транспортировки стоков) | % | 83,099 |
| 22. | Фактическая производительность оборудования транспортировки стоков (отношение объемов стоков по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут). | тыс. м3 | 29,5 |
| 23. | Установленная производительность оборудования транспортировки стоков (установленная производственная мощность всего имеющегося в организации оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут) | тыс. м3 | 35,5 |
| 24. | Уровень загрузки производственных мощностей (оборудование очистки стоков) | % | 43,704 |
| 25. | Фактическая производительность оборудования очистки стоков (отношение объемов стоков по каждому технологическому этапу к времени работы оборудования, сут). | тыс. м3 | 29,5 |
| 26. | Установленная производительность оборудования очистки стоков (установленная производственная мощность всего имеющегося в организации оборудования определенной категории, вне зависимости от нахождения его в работе или в простое по различным причинам, сут) | тыс. м3 | 67,5 |
|  | Y. Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |
| 27. | Численность населения муниципального образования | чел. | 98 069 |
| 28. | Численность населения, получающего коммунальные услуги (численность населения, проживающего в многоквартирных домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоотведения) | чел. | 93 016 |
| 29. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | 94,848 |
| 30. | Протяженность построенных сетей в отчетном периоде | км. | 0 |
| 31. | Индекс нового строительства (отношение протяженности построенных сетей к протяженности сетей) | ед | 0 |
|  | Протяженность сетей | км. | 244,2 |
| 32. | Удельное водоотведение (объем реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации | м3/чел | 22,54 |
|  | Объем реализации товаров и услуг населению | тыс. м3 | 2 008,3 |
|  | YI. Эффективность деятельности |  |  |
| 33. | Объем начисленных средств за товары и услуги организации (сумма средств, начисленных всем категориям потребителей за услуги организации) | тыс.руб. | 21 389,0 |
| 34. | Объем средств, собранных за товары и услуги организации (сумма средств, оплаченных всеми категориями потребителей за услуги) | тыс.руб. | 19445,5 |
| 35. | Уровень сбора платежей (объема средств, собранных за услуги организации, к объему начисленных средств) | % | 90,914 |
| 36. | Расход электрической энергии на транспортировку стоков (количество электрической энергии, используемой на производственные цели для транспортировки стоков) | тыс. кВтч. | 233,26 |
| 37. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) (отношение расходов электрической энергии на транспортировку стоков к объему транспортировки стоков). | кВтч/м3. | 0,086 |
| 38. | Расход электрической энергии на очистку стоков (количество электрической энергии, используемой на производственные цели для утилизации стоков) | тыс. кВтч. | 1080 |
| 39. | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) (отношение расходов электрической энергии на очистку стоков к объемам транспортировки стоков). | кВтч/м3. | 0,398 |
| 40. | Численность персонала (численность всех рабочих основного вида деятельности организации. В число рабочих основного вида деятельности включаются рабочие, занятые на производственных процессах по отведению, перекачке и очистке сточной жидкости) | чел. | 108 |
| 41. | Производительность труда ( объема реализации услуг к численности персонала) | м3./чел. | 18595 |
| 42. | Объем реализации товаров и услуг (объем сточных вод, отведенных от всех потребителей) | тыс. м3 | 2 008,3 |
| 43. | Объем дебиторской задолженности | тыс.руб. | 37 581,6 |