Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «Горводоканал» за 20111 год.  Холодное водоснабжение.

|  | Факт 2011 год |
| --- | --- |
| 1. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности |
| Вид регулируемой деятельности Добыча, очистка, обеззараживание и доставка питьевой воды потребителям |
| Выручка от регулируемой деятельности, тыс.руб. | 102 637,3 |
| Себестоимость всего, тыс.руб. | 110 705,4 |
| в т.ч. |  |
| Расходы на покупаемую электрическую энергию, тыс.руб. | 51 810,3 |
| Объем приобретения электрической энергии, тыс.кВтч | 14 422,2 |
| Расходы на оплату труда основных производственных рабочих, тыс.руб. | 11 695,1 |
| Отчисления на социальные нужды основных производственных рабочих, тыс.руб. | 3 908,6 |
| Амортизация основных производственных средств, тыс.руб. | 7 452,2 |
| Общепроизводственные расходы, тыс.руб. | 10 113,5 |
| в т.ч. расходы на оплату труда | 5 531,4 |
| отчисления на социальные нужды | 1 768,3 |
| Общехозяйственные расходы, тыс.руб. | 15 220,1 |
| в т.ч. расходы на оплату труда | 7 453,4 |
| отчисления на социальные нужды | 2 493,9 |
| Ремонт и техобслуживание основных производственных средств, тыс.руб. | 3 314,0 |
| Прочие расходы, тыс.руб. | 7 191,6 |
| в т.ч. охрана | 3 987,1 |
| водный налог | 1 107,2 |
| Валовая прибыль, тыс.руб. | -8 068,1 |
| Поднято воды, тыс.куб.м. | 10 824,9 |
| Пропущено через очистные сооружения, тыс.куб.м. | 10 824,9 |
| Подано воды в сеть, тыс.куб.м. | 10 441,7 |
| Отпущено потребителям всего, тыс.куб.м.: | 8 610,8 |
| в т.ч. по приборам учета | 4 730,3 |
| по нормативам | 3 880,5 |
| Потери, % | 17,5 |
| Протяженность сетей, км. | 287,8 |
| Количество скважин, шт. | 97 |
| Количество подкачивающих насосных станций, шт. | 8 |
| Среднесписочная численность основного производственного персонала, чел. | 92 |
| Удельный расход электроэнергии, кВтч/куб.м. | 1,33 |
| Расход воды на собственные нужды, % | 3,6 |
| 2. Основные потребительские характеристики регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствия государственным и иным утвержденным стандартам качества. |
| Количество аварий, шт. | 79 |
| Количество проведенных проб: |  |
| мутность | 2 534 |
| цветность | 2 534 |
| хлор остаточный связанный | Не определяем, т.к. обеззараживание |
| хлор остаточный свободный | питьевой воды производится с помощью УФО. |
| общие колиформные бактерии | 2 534 |
| термотолерантные колиформные бактерии | 2 534 |
| Не соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 проб: | 0 |

| Инвестиционный проект по повышению качества услуг водоснабжения , экологической ситуации в г.Железногорске и районе на 2009-2011 г.г.( утвержден решением Железногорской городской Думы от 06.10.2009 года №254-4-РД) |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм | Цель реализации мероприятий | Объемные показатели | 2009 | 2010 | 2011 | Финансовые потребности всего | Исполнение 2011 |
|  | I. ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проектирование тампонажа 4-х скважин водовода "Погарщина" | шт. | Защита водоносного горизонта от загрязнений | 1 | 80 |  |  | 80 |  |
| 2 | Тампонаж скважин водовода "Погарщина" | шт. | Защита водоносного горизонта от загрязнений | 4 | 360 | 360 |  | 720 |  |
| 3 | Оценка изменения гидрогеологических условий в районе эксплуатации Березовского месторождения подземных вод водозабором "Березовский" | шт. | Оценка перспектив водоснабжения города | 1 | 123 |  |  | 123 |  |
| 4 | Проектирование и строительство дублирующей нитки водовода под автодорогой "Тросна - Батурин" | м | Надежность водоснабжения города | 50 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 52,2 |
| 5 | Бурение новых скважин | шт. | Надежность водоснабжения города | 6 | 1500 2 | 1500 | 2000 | 5000 | 110,4 |
|  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |
| 6 | Проектирование и строительство закольцовки водопроводной сети диаметром 300 мм м-р 12-12а | км | Надежность водоснабжения города | 0,42 |  | 1000 |  | 1000 | 10,9 |
| 7 | Внедрение системы централизованного учета питьевой воды | шт. | Обеспечение надежности теплоснабжения объекта |  |  | 2000 | 2000 | 4000 |  |
|  | Всего инвестиций за период 2009 - 2011 годы |  |  |  | 4063 | 6860 | 6000 | 16923 | 173,5 |
|  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | собственные средства |  |  |  | 4063 | 6860 | 6000 | 16923 | 173,5 |
|  | амортизация |  |  |  | 4063 | 6860 | 6000 | 16923 | 173,5 |
|  | прибыль на инвестиции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | прочие собственные средства |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | привлеченные средства |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | заемные средства кредитных организаций |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджетные средства |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | бюджет МО "Город Железногорск" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства внебюджетных фондов |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Прочие средства |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |